**2023-2024学年第一学期期初（9月份）实训室安全检查情况通报**

**各教学单位：**

2023年9月3日教务处联合二级学院领导组织了实验实训室安全检查，通过检查情况看二级院部对开学前实验实训室设备设施、环境卫生、风险隐患排查已经落实，但还存在一些风险隐患：墙皮渗水处与电源插座较近、电脑插排（导线）杂乱、实训室屋顶漏雨、电源位置没有警示标识、墙砖脱落等安全风险隐患。主要问题见如下附件，请二级学院针对排查问题于2023年9月11日完成整改。为新学期提供干净、有序、安全的教学环境。2023年9月11下班前将实验实训室安全隐患整改情况记录表（含整改前后照片）报教务处张鹏老师处。

附件：表3 江苏安全及时职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表

**教务处**

**2023年9月4日**

**江苏安全技术职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **院系（部）名称** | **实验实训室名称** | **负责人** | **隐患清单**  **（附隐患照片）** | **整改建议** | **备注** |
| **1** | **工业安全与健康学院** | **安全检测实训室** | **刘影** |  | **此处渗水点离插座电源较近，应找到渗水原因，彻底维修。** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**检查人： 吴德平 朱千锋 院系（部）单位负责人： 王浩 检查时间：2023.9.3**

**表3 江苏安全技术职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **院系（部）名称** | **实验实训室名称** | **负责人** | **隐患清单**  **（附隐患照片）** | **整改建议** | **备注** |
| 1 | **智能制造与应急装备学院** | 工业机器人1+X考证实训室 | 刘天涯 | 电脑插排放在地上，地上导线杂乱  IMG_256 | 插排挂在设备柜的边上，地上导线整理后用扎带捆绑固定 |  |
| 2 | **智能制造与应急装备学院** | 维修电工实训室（一） | 胡飞跃 | 东侧单独放置一台低压电工实训台，配件放置在地上  IMG_256IMG_256 | 将低压电工实训台放至最西侧墙边，将多余配件交至仓库保管 |  |
| 3 | **智能制造与应急装备学院** | 可编程控制器1+X考证实训室 | 方小明 | 三张桌子桌腿脱落  IMG_256 | 及时报修或更换 |  |
| 4 | **智能制造与应急装备学院** | 电梯仿真实训室  电工电子实训室（二） | 尹田  王晓娟 | 屋顶漏雨  IMG_256IMG_256 | 报修、先把设备移动到不漏雨的地方 |  |
| 5 | **智能制造与应急装备学院** | 数控实训车间1 | 王兵 | 卷帘门损坏  IMG_256 | 及时报修 |  |
|  | **智能制造与应急装备学院** | 新装修实训室 | 宋宜振  阚世元  谢峰 | 电源位置没有警示标志  IMG_256 | 张贴警示标志 |  |
|  | **智能制造与应急装备学院** | 液压与气动实训室 | 施占华 | 墙面瓷砖掉落  IMG_20230903_154913(1) | 及时报修 |  |
|  | **智能制造与应急装备学院** | 智能制造实训室 | 赵建军 | 墙面瓷砖掉落  IMG_20230903_154903 | 及时报修 |  |

**检查人：黄建、姚阳 院系（部）单位负责人：周中艳 检查时间：**2023.9.3

**表3 江苏安全技术职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **院系（部）名称** | **实验实训室名称** | **负责人** | **隐患清单**  **（附隐患照片）** | **整改建议** | **备注** |
| **1** | **网络与信息安全学院** | **信息安全实训室（机房）** | **尹丽娜等** | IMG_256IMG_256IMG_256IMG_256  缺安全规程、警示标识、消防器材、网线布线不规范等 | 按《高等学校实验室安全检查项目表》2023，制度、应急预案等该上墙的上墙；增补安全警示表示和消防器材。 | 机房的共性问题，以此类推逐个解决。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**检查人： 周中艳、樊巧芳 院系（部）单位负责人： 黄健 检查时间：2023年9月3日**