**2023-2024学年第二学期期末（7月份）实训室安全检查情况通报**

**各教学单位：**

2024年7月2-3日教务处组织了2023-2024学年第二学期期末实验实训室安全检查，主要检查实训室台账、实验实训室安全分级分类情况、以及实验实训室设备设施保养情况、风险隐患排查、假期实验实训室安全布置情况，主要存在：1.实训室台账问题：实训室耗材、工具领用手续还需要完善；部分实训室的维保记录未及时填写。2.安全风险：灭火器临期、仪表盘模糊等安全风险隐患，以及实训室未及时清理、实训室未断电等问题。主要问题见如下附件，请二级学院针对排查问题于2024年7月8日完成整改，保证假期实验实训室干净、安全。2024年7月8下班前将实验实训室安全隐患整改情况记录表（含整改前后照片）报教务处张鹏老师处。

附件：表3 江苏安全及时职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表

**教务处**

**2024年7月3日**

**表3 江苏安全技术职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **院系（部）名称** | **实验实训室名称** | **负责人** | **隐患清单**  **（附隐患照片）** | **整改建议** | **备注** |
| 1 | **工业安全与职业健康学院** | 安全人机工程实训室305 | 王筠菲 | 灭火器临期，建议及时检查  1721715679021 | 及时关注灭火器的状态，及时处理 |  |
| 2 | **工业安全与职业健康学院** | 防火防爆实训室306 | 王筠菲 | 灭火器仪表盘模糊  IMG_20240703_100237 | 建议检查灭火器情况及时处理，更换 |  |
| 3 | **工业安全与职业健康学院** | 安全检测实训室303 | 王筠菲 | 实训室未断电  IMG_20240703_100730 | 假期实训室要断水断电 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

**检查人：樊巧芳、张鹏 院系（部）单位负责人：王浩 检查时间：**2024.7.3

**表3 江苏安全技术职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **院系（部）名称** | **实验实训室名称** | **负责人** | **隐患清单**  **（附隐患照片）** | **整改建议** | **备注** |
| **1** | **汽车与交通安全学院** | 汽车发动机机械检修实训室 | 张龙 | 拆装设备未及时安装  灭火器检查日期未及时填写  IMG_20240703_105011IMG_20240703_105032 | 1.拆装的设备用完要及时组装起来，放假前保持实训室整洁、有序。  2.及时填写灭火器检查日期，情况。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**检查人： 樊巧芳、张鹏 院系（部）单位负责人： 吴德平 检查时间：2024年7月3日**