**2023-2024学年第一学期期末（1月份）实训室安全检查情况反馈**

**各教学单位：**

2024年1月15日教务处联合安全专家组织了期末实验实训室安全检查和寒假期间实验实训室安全工作布置，主要现场检查：1.学期二级学院实验实训室工作台账；2.依据教育部《高等学校实验室安全检查项目表》（2023）要求进行现场检查；3.假期实验实训室安全工作落实情况；4.实验实训设备保养及维护情况；5.实验实训室消防设施情况。通过检查情况看，各二级学院重视实训室安全工作，按时进行隐患排查，及时整改，对于寒假的实训室整理、实训设备维护、环境卫生等都已经落实。但各二级学院实训室工作台账中还需要完善，还存在实训室电源线地面布线槽损坏、实训室漏雨等安全隐患。

主要问题见如下附件，请二级学院针对排查问题及时整改。为下学期实习、实训提供干净、有序、安全的教学环境。

1.实训室工作台账检查反馈。

（1）要明确实训室负责人职责，部分学院实训室负责人未与相关实验实训人员签订安全责任书。

（2）实验人员必须经过安全培训和安全准入考核才能进入实训室，对于考核通过的人员要颁发合格证书。

（3）安全检查的表格，二级学院要用自查自纠表。

（4）设备维护表要根据实际情况及时记录。

附件：表3 江苏安全及时职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表

**教务处**

**2024年1月15日**

附件3：表3 江苏安全技术职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表

**表3 江苏安全技术职业学院实验实训室安全隐患检查反馈表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **院系（部）名称** | **实验实训室名称** | **负责人** | **隐患清单**  **（附隐患照片）** | **整改建议** | **备注** |
| 1 | 网络与信息安全学院 | B3-202机房 | 司雨晨 | 实训室漏雨 | 实训室漏雨  尽快报修 |  |
| 2 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通实训室 |  | 地面电源线线槽损坏 | 尽快报修更换地线槽 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

**检查人： 王郝、樊巧芳、张鹏、姚阳 院系（部）单位负责人： 检查时间：2024.1.15**